## PLC_01_TuDKTC
Dữ liệu theo dõi PLC1
| Kĩ hiệu | Định nghĩa |  |  | Read only
| beta | Phương vị | Azi |  | Write
| eps | góc tà | Ele
| Theta1, theta2 | mặt phẳng vuông góc
| eps0, beta0 | Tọa độ chỉ thị mục tiêu
| Giải thích | Data type | Size(byte) | Byte label | Byte value | Bit | Bit label | Datablock | Variable label | Giải thích
| Chế độ điều khiển quay | byte | 1 | Auto/Manual/Stop | 0/1/2 | - | - | DB1.DBD0 | RCMode | Rotation control mode
| Chế độ điều khiển nguồn | byte | 1 | Auto/Manual/Stop | 0/1/2 | - | - | DB1.DBD1 | PCMode | Power Control mode
| Trạng thái triển khai thu hồi | byte | 1 | running/trienkhaixong/thuhoixong | 0/1/2 | - | - | DB1.DBD2 | HCStatus | Hydraulic control status
| Điều khiển tại chỗ | byte | 2 | - | - | 3.0 | home | DB1.DBW3 | LCMode | Điều khiển tại chỗ
[6 empty] | 3.1 | Beta +
[6 empty] | 3.2 | Beta stop
[6 empty] | 3.3 | Beta -
[6 empty] | 3.4 | Eps +
[6 empty] | 3.5 | Eps stop
[6 empty] | 3.6 | Eps -
[6 empty] | 3.7 | UV10 on/off
[6 empty] | 4.0 | UV10 on/off
[6 empty] | 4.1 | -
[6 empty] | 4.2 | -
[6 empty] | 4.3 | -
[6 empty] | 4.4 | -
[6 empty] | 4.5 | -
[6 empty] | 4.6 | -
[6 empty] | 4.7 | -
| Trạng thái cấp nguồn | byte | 2 | - | - | 5.0 | FireAlarm | DB1.DBD5 | PowerStatus | Báo khói/cháy
[6 empty] | 5.1 | AC_IN_EleclGen |  |  | Nguồn máy phát
[6 empty] | 5.2 | AC_IN_ElecNet |  |  | Nguồn điện lưới
[6 empty] | 5.3 | AC_IN_UPS |  |  | Nguồn UPS
[6 empty] | 5.4 | DC_IN_UPS |  |  | DC ác quy
[6 empty] | 5.5 | DC_IN_ACDC |  |  | DC từ bộ AC/DC
[6 empty] | 5.6 | SPD_01 |  |  | Giám sát SPD 01
[6 empty] | 5.7 | SPD_02 |  |  | Giám sát SPD 02
[6 empty] | 6.0 | SPD_03 |  |  | Giám sát SPD 03
[6 empty] | 6.1 | TuThu |  |  | TT cấp nguồn tủ Thu
[6 empty] | 6.2 | TuThuyLuc |  |  | TT cấp nguồn tủ Thủy lực
[6 empty] | 6.3 | Nguon24 |  |  | TT cấp nguồn 24V
[6 empty] | 6.4 | MayTT |  |  | TT cấp nguồn máy phát
6.5
[6 empty] | 6.6 | -
[6 empty] | 6.7 | -
| Điện áp tổng | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DW7 | L1 | Điện áp L1
|  | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DW11 | L2 | Điện áp L2
|  | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DW15 | L3 | Điện áp L3
| Dòng điện tổng | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DW19 | I1 | Điện áp L1
|  | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DW23 | I2 | Điện áp L2
|  | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DW27 | I3 | Điện áp L3
| Cos phi tổng | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DW31 | phi1 | Cos phi1
|  | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DW35 | phi2 | cos phi2
|  | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DW39 | phi3 | cos phi3
| Điều khiển cấp nguồn | byte | 1 | - | - | DB2.DBX0.0 | TuThu | DB2.DBD0 | PCControl | Điều khiển cấp nguồn tủ Thu
[6 empty] | DB2.DBX0.1 | TuThuyLuc |  |  | Điều khiển cấp nguồn tủ Phát
[6 empty] | DB2.DBX0.2 | Nguon24 |  |  | Điều khiển cấp nguồn 24V
[6 empty] | DB2.DBX0.3 | MayTT |  |  | Điều khiển cấp nguồn máy thông tin
[6 empty] | DB2.DBX0.4 | MFD |  |  | Điều khiển đề nổ máy phát điện
DB2.DBX0.5
DB2.DBX0.6
DB2.DBX0.7

## PLC_02_TuThu
Kĩ hiệu | Định nghĩa |  |  |  | Read only
beta | Phương vị | Azi |  |  | Write
eps | góc tà | Ele
Theta1, theta2 | mặt phẳng vuông góc
eps0, beta0 | Tọa độ chỉ thị mục tiêu
Giải thích | Data type | Size(byte) | Byte label | Byte value | Bit | Bit label | Datablock | Variable label | Giải thích
Điện áp 7V | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DBDW0 | U7 | Điện áp 7V
Dòng điện 7V | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DBDW4 | I7 | Điện áp L2
Điện áp 12V | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DBDW8 | U12 | Điện áp 12V
Dòng điện 12V | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DBDW12 | I12 | Điện áp L1
Điện áp 24V | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DBDW16 | U24 | Điện áp 24V
Dòng điện 24V | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DBDW20 | I24 | Điện áp L3
Nhiet do | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DBDW24 | TEMPER | Nhiet do
Điều khiển nguồn | Word | 2 | - | - | DB1.DBX28.0 | Anten01 | DB1.DBW28 | PCMonitor | Trạng thái cấp nguồn anten 01
[5 empty] | DB1.DBX28.1 | Anten02 |  |  | Trạng thái cấp nguồn anten 02
[5 empty] | DB1.DBX28.2 | Anten03 |  |  | Trạng thái cấp nguồn anten 03
[5 empty] | DB1.DBX28.3 | Anten04 |  |  | Trạng thái cấp nguồn anten 04
[5 empty] | DB1.DBX28.4 | XLTH01 |  |  | Trạng thái cấp nguồn 02PC
[5 empty] | DB1.DBX28.6 | THU |  |  | Trạng thái cấp nguồn máy Thu
[5 empty] | DB1.DBX28.7 | Phat01 |  |  | Trạng thái cấp nguồn máy phát
[5 empty] | DB1.DBX29.0 | Phat02 |  |  | Trạng thái cấp nguồn KĐCS
[5 empty] | DB1.DBX29.1 | -
[5 empty] | DB1.DBX29.2 | -
[5 empty] | DB1.DBX29.3 | -
[5 empty] | DB1.DBX29.4 | -
[5 empty] | DB1.DBX29.5 | -
[5 empty] | DB1.DBX29.6 | -
[5 empty] | DB1.DBX29.7 | -
Điều khiển nguồn | Word | 2 | - | - | DB2.DBX28.0 | Anten01 | DB1.DBW28 | PCControl | Điều khiển anten 01
[5 empty] | DB2.DBX28.1 | Anten02 |  |  | Điều khiển anten 02
[5 empty] | DB2.DBX28.2 | Anten03 |  |  | Điều khiển anten 03
[5 empty] | DB2.DBX28.3 | Anten04 |  |  | Điều khiển anten 04
[5 empty] | DB2.DBX28.4 | XLTH01 |  |  | Điều khiển cấp nguồn 02 PC XLTH
[5 empty] | DB2.DBX28.5 | XLTH02 |  |  | Điểu khiển bật tắt 02 PC XLTH
[5 empty] | DB2.DBX28.6 | THU |  |  | Điều khiển cấp nguồn máy Thu
[5 empty] | DB2.DBX28.7 | Phat01 |  |  | Điều khiển cấp nguồn máy phát
[5 empty] | DB2.DBX29.0 | Phat02 |  |  | Điều khiển cấp nguồn KĐCS
[5 empty] | DB2.DBX29.1 | -
[5 empty] | DB2.DBX29.2 | -
[5 empty] | DB2.DBX29.3 | -
[5 empty] | DB2.DBX29.4 | -
[5 empty] | DB2.DBX29.5 | -
[5 empty] | DB2.DBX29.6 | -
[5 empty] | DB2.DBX29.7 | -

## PLC_03_TuPhat
Kĩ hiệu | Định nghĩa |  |  |  | Read only
beta | Phương vị | Azi |  |  | Write
eps | góc tà | Ele
Theta1, theta2 | mặt phẳng vuông góc
eps0, beta0 | Tọa độ chỉ thị mục tiêu
Giải thích | Data type | Size(byte) | Byte label | Byte value | Bit | Bit label | Datablock | Variable label | Giải thích
Điện áp 7V | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DBDW0 | U7 | Điện áp 7V
Dòng điện 7V | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DBDW4 | I7 | Dòng điện 7V
Điện áp 50V | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DBDW8 | U12 | Điện áp 50V
Dòng điện 50V | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DBDW12 | I12 | Dòng điện 50V
Nhiệt độ tủ | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DBDW16
Áp suất máy nén khí 01 | Float | 5 | - | - | - | - | DB1.DBDW20
Áp suất máy nén khí 02 | Float | 6 | - | - | - | - | DB1.DBDW24
Trạng thái điều khiển nguồn | Word | 1 | - | - | DB1.DBX16.0 | Thu01 | DB1.DB28 | PCMonitor | TT ĐK HT Thu
[5 empty] | DB1.DBX16.1 | Phat01 |  |  | TT ĐK hệ thống phát 01
[5 empty] | DB1.DBX16.2 | Phat02 |  |  | TT ĐK hệ thống phát 02
[5 empty] | DB1.DBX16.3 | Phat03 |  |  | TT ĐK hệ thống phát 03
[5 empty] | DB1.DBX16.4 | MayNen |  |  | TT ĐK On/OFF máy nén khí
[5 empty] | DB1.DBX16.5 | Valve01 |  |  | TT ĐK valve máy nén 01
[5 empty] | DB1.DBX16.6 | Valve02 |  |  | TT ĐK valve máy nén 02
DB1.DBX16.7
Điều khiển nguồn | Word | 1 | - | - | DB2.DBX28.0 | Thu01 | DB1.DB29 | PCControl | ĐK HT Thu
[5 empty] | DB2.DBX28.1 | Phat01 |  |  | ĐK hệ thống phát 01
[5 empty] | DB2.DBX28.2 | Phat02 |  |  | ĐK hệ thống phát 02
[5 empty] | DB2.DBX28.3 | Phat03 |  |  | ĐK hệ thống phát 03
[5 empty] | DB2.DBX28.4 | MayNen |  |  | ĐK On/OFF máy nén khí
[5 empty] | DB2.DBX28.5 | Valve01 |  |  | ĐK valve máy nén 01
[5 empty] | DB2.DBX28.6 | Valve02 |  |  | ĐK valve máy nén 02
DB2.DBX28.7

## GIao tiep XLtH
XLTH → Điều khiển
Điều khiển → XLTH
STT | Mô tả | Type |  | Length | Value
Điều khiển tùy chỉnh (TCP/IP)
1 | Quay đều theo phương ngang. | 0x1E | 0x11 | 5 | Val[0] = Val[1:4] = (int) tốc độ góc quay
2 | Quay lên xuống với vận tốc góc cố định. |  | 0x12 | 12 | Val[0:3] = (int) giới hạn góc trên Val[4:7] = (int) giới hạn góc dưới Val[8:11] = (int) tốc độ góc quay.
3 | Quay theo phương ngang lệch 1 góc (chiều dương hướng từ trái sang phải) |  | 0x13 | 8 | Val[0:3] = (float) Val[4:7] = (int) tốc độ góc quay
4 | Quay theo phương thẳng đứng lệch 1 góc (chiều dương hướng từ dưới lên trên) |  | 0x14 | 8 | Val[0:3] = (float) Val[4:7] = (int) tốc độ góc quay
5 | Quay đến góc phương vị |  | 0x15 | 8 | Val[0:3] = (float) Val[4:7] = (int) tốc độ góc quay
6 | Quay đến góc tà |  | 0x16 | 8 | Val[0:3] = (float) Val[4:7] = (int) tốc độ góc quay
7 | Quay đến vị trí , bất kỳ |  | 0x17 | 12 | Val[0:3] = (float) Val[4:7] = (float) Val[8:11] = (int) tốc độ góc quay
8 | Quay vị trí đường chuẩn anten UV11 rãnh I góc |  | 0x18 | 8 | Val[0:3] = (float) Val[4:7] = (int) tốc độ góc quay
9 | Quay vị trí đường chuẩn anten UV11 rãnh I góc |  | 0x19 | 8 | Val[0:3] = (float) Val[4:7] = (int) tốc độ góc quay
10 | Điều khiển thay đổi vận tốc góc quay |  | 0x1a | 4 | Val[0:3] = (int) tốc độ góc quay
11 | Điều khiển bắt đầu/dừng quét anten |  | 0x1b | 1 | Val[0] =
Điều khiển các chế độ sục sạo tự động (TCP/IP)
12 | Sục sạo vòng tròn với vận tốc góc v (độ/s) | 0x1E | 0x21 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
13 | Sục sạo dải quạt lớn |  | 0x22 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
14 | Sục sạo dải quạt nhỏ |  | 0x23 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
15 | Sục sạo dải quạt tùy chỉnh |  | 0x24 | 12 | Val[0:3] = (float) vị trí góc tà ứng với trục hình sin. Val[4:7] = (float) biên độ hình sin. Val[8:11] = (float) chu kỳ hình sin.
Bản tin điều khiển nguồn tủ ĐKTC (TCP/IP)
16 | Điều khiển cấp nguồn tủ Thu | 0x1E | 0x31 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
17 | Điều khiển cấp nguồn tủ Phát |  | 0x32 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
18 | Điều khiển cấp nguồn 24V |  | 0x33 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
19 | Điều khiển cấp nguồn máy thông tin |  | 0x34 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
20 | Điều khiển đề nổ máy phát điện |  | 0x35 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
Bản tin điều khiển nguồn tủ Thu (TCP/IP)
21 | Điều khiển anten 01 | 0x1E | 0x41 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
22 | Điều khiển anten 02 |  | 0x42 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
23 | Điều khiển anten 03 |  | 0x43 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
24 | Điều khiển anten 04 |  | 0x44 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
25 | Điều khiển cấp nguồn 02 PC XLTH |  | 0x45 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
26 | Điểu khiển bật tắt 02 PC XLTH |  | 0x46 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
27 | Điều khiển cấp nguồn máy Thu |  | 0x47 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
28 | Điều khiển cấp nguồn máy phát |  | 0x48 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
29 | Điều khiển cấp nguồn KĐCS |  | 0x49 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
Bản tin điều khiển nguồn tủ Phát (TCP/IP)
30 | ĐK HT Thu | 0x1E | 0x51 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
31 | ĐK hệ thống phát 01 |  | 0x52 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
32 | ĐK hệ thống phát 02 |  | 0x53 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
33 | ĐK hệ thống phát 03 |  | 0x54 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
34 | ĐK On/OFF máy nén khí |  | 0x55 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
35 | ĐK valve máy nén 01 |  | 0x56 | 1 | Val[0:1] = byte (On/OFF)
Bản tin gửi giá trị encoder (UDP/IP) | ĐK valve máy nén 02
36 | Giá trị đo được từ encoder | 0x1E | 0xFE | 16 | Val[0:3] = (float) góc phương vị . Val[4:7] = (float) góc tà Val[8:11] = (float) góc anten UV10. Val[12:15] = (float) góc anten UV11

## chế độ hoạt động
Kĩ hiệu | Định nghĩa
beta | Phương vị | Azi
eps | góc tà | Ele
Theta1, theta2 | mặt phẳng vuông góc
eps0, beta0 | Tọa độ chỉ thị mục tiêu
STT | Chế độ hoạt động | Chi tiết 1 | Phương vị (beta) | Góc tà (eps) | UV10 | Ghi chú:
1 | Sục sạo tìm kiếm mục tiêu | Sục sạo tròn | 0 - 360 độ (18 độ/s) | 10 độ (cố định) | Cố định
|  | Sục sạo quạt | beta0 + delta_beta | eps0 | Quét +/- 5 độ | Sục sạo quạt rộng delta_beta = +/- 10 độ, chu kỳ 6.5s
Sục sạo quạt nhỏ delta_beta = +/- 1.5 độ, chu kỳ 2.8 s
2 | Chế độ khác |  | beta, delta_beta | esp, delta_esp | Cố định
phi1, delta_phi1, phi2, delta_phi2