## PLC_01_DB1_Monitor
|  |  |  | Kĩ hiệu | Định nghĩa
|  |  |  | beta | Phương vị | Azi
Đọc thông tin giám sát |  | Read only |  | eps | góc tà | Ele
Đọc thông tin điều khiển |  | Read only |  | Theta1, theta2 | mặt phẳng vuông góc
|  |  |  | eps0, beta0 | Tọa độ chỉ thị mục tiêu
Giải thích | Data type | Size(byte) | Byte label | Byte value | Bit | Bit label | Datablock | Variable label | Giải thích
Chế độ điều khiển quay | byte | 1 | Auto | 0 | - | - | DB1.DBD0 | RCMode | Rotation control mode
|  |  | Manual | 1
|  |  | Stop | 2
Chế độ điều khiển nguồn | byte | 1 | Auto | 0 | - | - | DB1.DBD1 | PCMode | Power Control mode
|  |  | Manual | 1
|  |  | Stop | 2
Trạng thái triển khai thu hồi | byte | 1 | running | 0 | - | - | DB1.DBD2 | HCStatus | Hydraulic control status
|  |  | trienkhaixong | 1
|  |  | thuhoixong | 2
Điều khiển tại chỗ | byte | 2 | - | - | 3.0 | home | DB1.DBW3
[5 empty] | 3.1 | Beta +
[5 empty] | 3.2 | Beta stop
[5 empty] | 3.3 | Beta -
[5 empty] | 3.4 | Eps +
[5 empty] | 3.5 | Eps stop
[5 empty] | 3.6 | Eps -
[5 empty] | 3.7 | UV10 on/off
[5 empty] | 4.0 | UV10 on/off
[5 empty] | 4.1 | -
[5 empty] | 4.2 | -
[5 empty] | 4.3 | -
[5 empty] | 4.4 | -
[5 empty] | 4.5 | -
[5 empty] | 4.6 | -
[5 empty] | 4.7 | -
Trạng thái cấp nguồn | byte | 2 | - | - | 5.0 | FireAlarm | DB2.DBD5 | PowerStatus | Báo khói/cháy
[5 empty] | 5.1 | AC_IN_EleclGen |  |  | Nguồn máy phát
[5 empty] | 5.2 | AC_IN_ElecNet |  |  | Nguồn điện lưới
[5 empty] | 5.3 | AC_IN_UPS |  |  | Nguồn UPS
[5 empty] | 5.4 | DC_IN_UPS |  |  | DC ác quy
[5 empty] | 5.5 | DC_IN_ACDC |  |  | DC từ bộ AC/DC
[5 empty] | 5.6 | SPD_01 |  |  | Giám sát SPD 01
[5 empty] | 5.7 | SPD_02 |  |  | Giám sát SPD 02
[5 empty] | 6.0 | SPD_03 |  |  | Giám sát SPD 03
[5 empty] | 6.1 | Power_Hydraulic_Cabinet |  |  | nguồn tủ thủy lực
[5 empty] | 6.2 | Power_Receive_Cabinet |  |  | Nguồn tủ thu
[5 empty] | 6.3 | Power_Infomation_Machine |  |  | Nguồn máy thông tin
[5 empty] | 6.4 | -
[5 empty] | 6.5 | -
[5 empty] | 6.6 | -
[5 empty] | 6.7 | -
Điện áp tổng | Float | 4 | - | - | - | - | DB2.DW7 | L1 | Điện áp L1
| Float | 4 | - | - | - | - | DB2.DW11 | L2 | Điện áp L2
| Float | 4 | - | - | - | - | DB2.DW15 | L3 | Điện áp L3
Dòng điện tổng | Float | 4 | - | - | - | - | DB2.DW19 | I1 | Điện áp L1
| Float | 4 | - | - | - | - | DB2.DW23 | I2 | Điện áp L2
| Float | 4 | - | - | - | - | DB2.DW27 | I3 | Điện áp L3
Cos phi tổng | Float | 4 | - | - | - | - | DB2.DW31 | phi1 | Cos phi1
| Float | 4 | - | - | - | - | DB2.DW35 | phi2 | cos phi2
| Float | 4 | - | - | - | - | DB2.DW39 | phi3 | cos phi3

## PLC_01_DB2_Control
|  |  |  | Kĩ hiệu | Định nghĩa
|  |  |  | beta | Phương vị | Azi
|  |  |  | eps | góc tà | Ele
Điều khiển On/OFF |  | Write |  | Theta1, theta2 | mặt phẳng vuông góc
|  |  |  | eps0, beta0 | Tọa độ chỉ thị mục tiêu
Giải thích | Data type | Size(byte) | Byte label | Byte value | Bit | Bit label | Datablock | Variable label | Giải thích
Điều khiển cấp nguồn | byte | 1 | - | - | 0.0 | TuThu | DB2.DBD1 | PCControl
[5 empty] | 0.1 | TuThuyLuc
[5 empty] | 0.2 | Nguon24
[5 empty] | 0.3 | MayPhat
[5 empty] | 0.4 | MayTT
0.5
0.6
0.7
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

## PLC_02_DB1_Monitor
|  |  |  | Kĩ hiệu | Định nghĩa
|  |  |  | beta | Phương vị | Azi
Đọc thông tin giám sát |  | Read only |  | eps | góc tà | Ele
Đọc thông tin điều khiển |  | Read only |  | Theta1, theta2 | mặt phẳng vuông góc
|  |  |  | eps0, beta0 | Tọa độ chỉ thị mục tiêu
Giải thích | Data type | Size(byte) | Byte label | Byte value | Bit | Bit label | Datablock | Variable label | Giải thích
Điện áp 5v | Float | 4 | - | - | - | - | DB1.DW0 | L1 | Điện áp L1
Dòng điện 5v | Float | 4 | - | - | - | - | DB2.DW11 | L2 | Điện áp L2
Điện áp 12V | Float | 4 | - | - | - | - | DB2.DW15 | L3 | Điện áp L3
Dòng điện 12V | Float | 4 | - | - | - | - | DB2.DW19 | I1 | Điện áp L1
Điêm | Float | 4 | - | - | - | - | DB2.DW23 | I2 | Điện áp L2
| Float | 4 | - | - | - | - | DB2.DW27 | I3 | Điện áp L3
Cos phi tổng | Float | 4 | - | - | - | - | DB2.DW31 | phi1 | Cos phi1
| Float | 4 | - | - | - | - | DB2.DW35 | phi2 | cos phi2
| Float | 4 | - | - | - | - | DB2.DW39 | phi3 | cos phi3

## chế độ hoạt động
Kĩ hiệu | Định nghĩa |  | STT | Chế độ hoạt động | Chi tiết 1 | Phương vị (beta) | Góc tà (eps) | UV10 | Ghi chú:
beta | Phương vị | Azi | 1 | Sục sạo tìm kiếm mục tiêu | Sục sạo tròn | 0 - 360 độ (18 độ/s) | 10 độ (cố định) | Cố định
eps | góc tà | Ele |  |  | Sục sạo quạt | beta0 + delta_beta | eps0 | Quét +/- 5 độ | Sục sạo quạt rộng delta_beta = +/- 10 độ, chu kỳ 6.5s
Theta1, theta2 | mặt phẳng vuông góc | [7 empty] | Sục sạo quạt nhỏ delta_beta = +/- 1.5 độ, chu kỳ 2.8 s
eps0, beta0 | Tọa độ chỉ thị mục tiêu |  | 2 | Chế độ khác |  | beta, delta_beta | esp, delta_esp | Cố định
phi1, delta_phi1, phi2, delta_phi2